## стр.1
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "ТГЭС" (за 2016 год)
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  |  |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
[5 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
| ВСЕГО |  |  |  | 69,88 МВА |  | 129,89 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 49,61 МВА |  | 0,9 км | 2013 | 2017
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 49,61 МВА | - | 0,9 км | 2013 | 2017
1.1.1. | Реконструкция и модернизация РП и ТП:установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 кВа |  |  |  | 46,41 МВА | - | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
1.1.2. | Модернизация и расширение АИИСКУЭ на точках приема электроэнергии в сети ОАО "ТГЭС" |  |  |  | 34 узла учет | - | - | 2013 | 2013 | - | - | - | -
1.1.3. | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка и монтаж панелей линейных панелей ЩО-70 |  |  |  | 31 шт. | - | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
1.1.4. | Реконструкция и модернизация РП и ТП - замена автоматов на панели: |  |  |  | 16 шт. | - | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
1.1.5. | Электроснабжение объектов Тульского Кремля |  |  |  | 3,2 МВА | - | 0,9 км | 2015 | 2015 | - | - | - | -
1.2. | Создание системы телемеханики и связи |  |  |  |  | - | - | 2013 | 2017
1.2.1. | Замена ячеек на ячейки КСО-298 с установкой комплекта телемеханики |  |  |  | 45 шт. | - | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
1.2.2. | Монтаж телемеханики в РП и ПТП подлежащих реконструкции: с учетом оборудования, материалов, работ и проекта |  |  |  | 4 ед. | - | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
1.2.3. | Модернизация телефонии, замена телефонного кабеля на ВОЛС |  |  |  | 1 ед. | - | - | 2013 | 2013 | - | - | - | -
1.2.4. | Организация резервных каналов радиосвязи |  |  |  | 1 ед. | - | - | 2013 | 2013 | - | - | - | -
2 | Новое строительство |  |  |  | 20,27 МВА |  | 125,99 км | 2013 | 2017
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 10,22 МВА |  | 87,57 км | 2013 | 2017
2.1.1. | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100 % |  |  |  | 0 |  | 45,16 км | 2013 | 2017 | - | - | - | -
2.1.2. | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель |  |  |  | 0 |  | 40,81 км | 2013 | 2017 | - | - | - | -
2.1.3. | Коммерческий учет электроэнергии |  |  |  | 8 305 шт. |  | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
2.1.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора |  |  |  | 3 351 шт. |  | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
2.1.3.2. | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" |  |  |  | 4 954 шт. |  | - | 2013 | 2015 | - | - | - | -
2.1.4. | Строительство распределительных трансформаторных пунктов |  |  |  | 1,6 МВА |  | - | 2013 | 2017 | - | - | - | -
2.1.5. | Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами |  |  |  | 8,62 МВА |  | 1,6 км | 2013 | 2017
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 10,05 МВА |  | 38,42 км | 2013 | 2017
2.2.1. | Строительство однотрансформаторных подстанций в частном секторе г. Тулы с целью уменьшения потерь, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии |  |  |  | 3,5 МВА |  | 6,48 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
2.2.2. | Прокладка кабеля 10 кВ от ПС 49 и ТП 820 до ТП Квартал-38 в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки п. Криволучье | [5 empty] | 7,72 км | 2013 | 2013
2.2.3. | Прокладка кабеля 10 кВ от ПС 304 и ТП в районе ул. Ушинского в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки в Пролетарском районе | [5 empty] | 1,82 км | 2013 | 2013
2.2.4. | Прокладка кабеля 10 кВ от ПС 149 КТП 982 в целях повышения надежности электроснабжения частного сектора пос. Михалково | [5 empty] | 2,8 км | 2013 | 2014 | - | - | - | -
2.2.5. | Строительство и монтаж кабельно-воздуш. Линии 6 кВ от ПС 52 Медвенка до КТП по ул. Ключевая в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки п. Октябрьский (Зареченский) | [5 empty] | 4,7 км | 2013 | 2013 | - | - | - | -
2.2.6. | Строительство кабельных линий от ПС 370 "Тулица" и ТП 456 до проектируемой на территории ГУЗ "Городская больница № 13" |  |  |  | 1,26 МВА |  | 1,9 км | 2014 | 2014
2.2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения льготной категории заявителей | [6 empty] | 2013 | 2017
2.2.8. | Строительство кабельных линий от ПС 41 "Перекоп" до проектируемой ТП для Ледового Дворца: ул. Демьянова, д. 26-а |  |  |  | 1,26 МВА |  | 0,6 км | 2014 | 2014
2.2.9. | Электроснабжение жилой застройки в Скуратовском микрорайоне г. Тулы (пять многоквартирных домов в районе ул. Новоселов Центрального района) |  |  |  | 2,52 МВА |  | 0,94 км | 2015 | 2015
2.2.10. | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы | [5 empty] | 6,05 км | 2015 | 2015
2.2.11. | Вынос ЛЭП с территории Перинатального центра | [5 empty] | 1,39 км | 2015 | 2015
2.2.12. | Электроснабжение мемориального комплекса "Защитники неба отечества" |  |  |  | 0,25 МВА |  | 0,27 км | 2015 | 2015
2.2.13. | Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1224 до ТП 1338, монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова |  |  |  | 1,26 МВА |  | 2,35 км | 2016 | 2016
2.2.14. | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов
2.2.15. | Прокладка КЛ 10кВ от РП 38(н) вдоль Восточного обвода. Перспективное развитие сети 10кВ АО «ТГЭС» между Пролетарским и Центральным районами города Тулы |  |  |  | 1 МВА |  | 1,4 км | 2016 | 2016
3. | Прочие работы |  |  |  | 33 |  |  | 2013 | 2017
3.1. | Производственная транспортная техника |  |  |  | 21 ед. |  |  | 2013 | 2017 | - | - | - | -
3.2. | Оборудование и программы для информации | [6 empty] | 2013 | 2017 | - | - | - | -
3.3. | Приобретение приборов и оборудования для проверки релейной защиты и автоматики |  |  |  | 12 шт. |  |  | 2013 | 2013 | - | - | - | -
3.4. | Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем | [6 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | -
3.5. | Реконструкция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10 | [6 empty] | 2016 | 2016 | - | - | - | -
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.